SOLICITUD DE REALIZACIÓN DE ESPECTROS EN ESTADO LÍQUIDO

| DATOS DEL SOLICITANTE |
| --- |
| Apellidos: | Nombre: |
| Facultad: | Dpto.: | Tlf: |
| Fax.: | e-mail: |
| DATOS DE FACTURACIÓN |
| Grupo Junta-OPI/Empresa: |
| Sólo para usuarios internos | Facturar mediante: | Cargo Interno | FIUS | AICIA |
| Orgánica del proyecto o grupo/CIF empresa: |
| Firma autorizada: | Nombre: |
| DATOS DE LA MUESTRA |
| Disolvente: | Cantidad: mg ( Preparada Sin preparar ) |
| Estructura probable: | Clave: |
|  | Almacenamiento: Desecador Nevera Congelador |
|  | Precauciones especiales/Observaciones: |
| Indique si supone algún riesgo conocido (Consigne, obligatoriamente, al menos una de las opciones siguientes): |
| Peligro físico | Peligro para la salud | Peligro para el medio ambiente | No conocido |
| DATOS DEL EXPERIMENTO |
| Campo: 300 MHz 500 MHz 700 MHz |
| Experimentos 1D: | Experimentos 2D: |
| 1H | Homonucleares | Heteronucleares |
| 1H ( Presat Watergate) 13C ( 1h noche) 13C DEPT ( 1h noche) 1D NOESY ( ms) 1D TOCSY ( ms) Otro núcleo: | COSY DQF-COSY TOCSY ( ms) NOESY ( ms) ROESY ( ms) | HSQC (1H-13C 1H-15N 1H-31P) HMBC ( Hz) (1H-13C 1H-15N 1H-31P) |
| Estudio completo: 1H, 13C, COSY y HSQC |
| Otro equipamiento solicitado (500 y/o 700 MHz): | Otros experimentos/ Observaciones: |
| Criosonda | Sonda HRMAS HPLC |  |
| ESPACIO RESERVADO PARA EL SERVICIO DE RMN |
| Fecha entrada: | Fecha Salida: | Nº Registro: |
| Recepcionado por: |
| Observaciones: |

CARACTERÍSTICAS DE LAS MUESTRAS A ANALIZAR

Muestras disueltas:

Deberá tratarse de disoluciones homogéneas, filtradas y con una concentración adecuada a los experimentos que se solicitan (en el Servicio se puede informar sobre la cantidad adecuada para cada experiencia). Para los tubos de 5 mm que se emplean en los equipos del Servicio es aconsejable disponer de una cantidad de disolución entre 0,6 y 0,7 ml. El tubo debe tener una longitud comprendida entre 15 y 18,5 cm, debidamente etiquetado en su parte superior, dejando libre una distancia mínima de 14 cm entre la etiqueta y el fondo del tubo y la estanqueidad debe estar garantizada con el tapón.

Muestras no disueltas:

Sólidos y sirupos deberán ser entregados en viales o matraces de no más de 5 ml (estos viales podrán ser suministrados por el Servicio), conteniendo la cantidad de muestra adecuada a las experiencias que se solicitan. El disolvente será el indicado por el usuario, empleándose aproximadamente 0,6 ml del mismo. El tubo y el tapón podrán ser suministrados por el servicio, con el consiguiente incremento en el coste final.

NOTA GENERAL: No se admitirán muestras que no cumplan las especificaciones descritas en este documento. En caso de observarse alguna anomalía se contactará con el usuario. Las muestras que no hayan sido retiradas un mes después de la realización de las experiencias serán destruidas.

Plazo de entrega de resultados:

Los resultados de las muestras que sólo requieran un experimento de 1H simple, a temperatura ambiente, se entregarán en un plazo de 24 h (salvo fines de semana). En cualquier otro caso, el plazo será de una semana.

# Footnotes

Las muestras deberán cumplir las especificaciones detalladas en el reverso.

De forma rutinaria, los experimentos serán realizados en los espectrómetros Bruker Avance III-300 y Avance-500.